SONNERUP VANDVÆRK a.m.b.a.

Etabl.: 1. jan 2015 ∙ CVR-nr.: 35 43 38 21 ∙ Bank: Nordea, Kr. Hyllinge ∙ Reg.nr.: 0333 – Konto: 2551 374 753

![C:\Users\Peer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\T361QO9M\MCj02150990000[1].wmf]()

**Referat af generalforsamling den 20.marts 2017**

 Til stede var 13 deltagere

1. **Valg af dirigent og referent**

Kjeld Nielsen valgt som dirigent og Niels Jensen valgt som referent

1. **Valg af stemmetællere**

Ingen

1. **bestyrelsens beretning**

En vandkvalitetsanalyse foretaget af Eurofins i februar viste at vi ligger under grænseværdierne på alle punkter.

Der har været to store brud på ledningsnettet det seneste år, begge på Sonnerup gade det første ud for nr. 41 det andet ud for nr. 35, begge krævede opgravning af vejbanen, det første kostede kr. 60.000,- det andet har vi endnu ikke modtaget regning på, der blev desuden etableret en målerbrønd i forbindelse med det andet brud til en merudgift af kr. 2.500,- som er ca. under en trediedel af prisen i forhold til hvis vejen ikke havde været gravet op.

De to store brud har givet anledning til nogle overvejelser, bestyrelsen er ved at indhente lånetilbud til renovering af nedslidt ledningsnet.

Vi har haft mistanke om læk på ledningsnettet, og bestyrelsen har foretaget kontrol af de tre vandmålere på vandværket om natten hvor forbruget forventes at være lavt, det har vist et lille men konstant forbrug på den ledning der forsyner Sonnerup gade ned mod købmanden, vi har prøvet at lukke for nogle stophaner, for på n eventuel lækage. stant forbrug på den ledning der forsyner soetden måde at lokalisere en eventuel lækage ligeledes om natten, vores vurdering var at en lækage måtte være mellem vandværket og købmanden.

Vi havde før efterårsferien en lækagesøger ude og lytte på ledningsnettet men uden resultat, tre dage efter kom det første brud.

Der er oprettet et vandråd i lejre kommune i november 2010 for alle vandværker i kommunen det har vi tilsluttet os, og drager stor nytte af, det fungerer som et kontaktorgan for alle vandværker i kommunen ved eventuelle uenigheder med kommunen, derudover bliver der løbende holdt temaaftener om vandværksrelateret emner.

Vedr. betaling i år har alle betalt til tiden, kun med få undtagelser.

1. **Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**

Vi kom ud af 2016 med et underskud på kr. 14.308,-

Regnskabet blev godkendt.

1. **Budget for det kommende år forelægges til godkendelse**

I budgettet for det kommende år er ekstra indbetaling medregnet på to gange ottehundrede kroner, første gang 1.4.2017 og anden gang 1.10.2017

Ruth Hemmingsen synes det var en meget kort frist, det gav bestyrelsen Ruth medhold i, første indbetaling er derfor rykket til maj måned.

Kåre vil sørge for forbrugerne bliver skriftligt adviseret.

Budgettet blev godkendt.

1. **Takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse**

Der er ikke planlagt nogle ændringer til taktsbladet.

Det gav anledning til flere spørgsmål.

Jan Sørensen foreslog at prisen pr. kubikmeter bliver hævet, bestyrelsen mente ikke det var lovligt at vandværket polstre sig til mulige kommende udgifter.

Niels syntes ikke det var en god ide at hæve prisen permanent, da den formentlig ikke bliver sat ned igen.

Erik Damgaard foreslog at hæve kontingentet i stedet, Niels foretrak også den model.

Lars Nørgaard erklærede sig enig i ekstra opkrævning på to gange ottehundrede.

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at optage lån til finansiering af kommende vedligeholdelse af nedslidt ledningsnet.

Taktsblad forelagt til afstemning, Jan Sørensen stemte imod resten stemte for.

Taktsblad godkendt.

1. **Behandling af indkomne forslag**

Ingen.

1. **Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen**

På valg til bestyrelsen:

Kåre Madsen

Niels Jensen

Allan S Sørensen

Alle modtager genvalg og alle genvalgt.

Suppleanter på valg:

Erik Damgaard

Carsten Pedersen

Begge modtager genvalg og begge genvalgt.

1. **Valg af revisor og suppleant**

Revisor på valg:

Ruth Hemmingsen

Lars Nørgaard

Begge modtager genvalg og begge genvalgt.

Revisorsuppleant på valg:

Torben Jørgensen

Modtager genvalg og genvalgt.

 **10. Evt**

Intet.

 Kåre takkede dirigenten for god ro og orden og generalforsamlingen for

 et godt og konstruktivt møde.

 På bestyrelsens vegne

 Niels Jensen